620089,  г. Екатеринбург, ул.Крестинского, 46а оф. 306 тел./факс: (343) 220-11-06 (07; 08; 09)

E-mail: vesna@r66.ru, www.vesna-k.ru с.т. 89043878275 Татьяна

ПРАЙС-ЛИСТ на люки СЧ

от 13.05.19г.

Цены с НДС

|  | Люк Тип «Л» Вес 50 кг. ГОСТ 3634-99 Корпус 740*50 мм. Крышка 615 мм. Номинальная нагрузка 1,5 т. Цена 3500 руб. |  | Люк ГТС тип «Л»/»Т» Вес 82/132 кг. ГОСТ 8591-76 Корпус 780*75/850*110 мм. Крышка 666 мм. Номинальная нагрузка 3/25т. Цена 5400 /8500 руб. Вторая крышка 1160,00 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Люк Тип «Л» с шарниром Вес 58 кг. ГОСТ 3634-99 Корпус 750*72 мм. Крышка 630 мм. Номинальная нагрузка 1,5 т. Цена 4750 руб. |  | Дождеприемник малый ДМ Вес 80 кг. ГОСТ 3634-99 Корпус 690*470*120 Решетка 570*300*40 Номинальная нагрузка 5 т. Цена 6530 руб. |
|  | Люк Тип «Л» с шарниром с замком Вес 59 кг. ГОСТ 3634-99 Корпус 750*72 мм. Крышка 630 мм. Номинальная нагрузка 1,5 т. Цена 5330 руб. |  | Дождеприемник большой ДБ Вес 108 кг. ГОСТ 3634-99 Корпус 915*570*120 мм. Крышка 800*400*45 мм. Номинальная нагрузка 12,5 т. Цена договорная |
|  | Люк Тип «С» Вес 72 кг. ГОСТ 3634-99 Корпус 780*75 мм. Крышка 628 мм. Номинальная нагрузка 12,5 т. Цена 5270 руб. |  | Дождеприемник круглый ДК Вес 108 кг. ГОСТ 3634-99 Корпус 830*100 мм. Крышка 646 мм. Номинальная нагрузка 25 т. Цена договорная |
|  | Люк Тип «Т» Вес 89 кг. ГОСТ 3634-99 Корпус 770*70 мм. Крышка 650 мм. Номинальная нагрузка 25 т. Цена 5700 руб. |  | Дождеприемник круглый ДК с шарниром Вес 115 кг. ГОСТ 3634-99 Корпус 830*100 мм. Крышка 646 мм. Номинальная нагрузка 25 т. Цена договорная |
|  | Люк Тип «Т» с шарниром Вес 110 кг. ГОСТ 3634-99 Корпус 830*100 мм. Крышка 650 мм. Номинальная нагрузка 25 т. Цена 7550 руб. |  | Люк Тип «Т» с шарниром с замком Вес 111 кг. ГОСТ 3634-99 Корпус 830*100 мм. Крышка 650 мм. Номинальная нагрузка 25 т. Цена 8250 руб. |