## 620089, Россия, г.Екатеринбург, Крестинского, 46-а, оф. 306		       тел/факс: (343) 220-11-06; (07; 08; 09)

## Р/с 40702810316120100380, к/с 30101810500000000674

## в Уральском  Банке  ПАО Сбербанк  г. Екатеринбурга,                                  E-mail: vesna@r66.ru,

## БИК 046577674, ОКПО 46649906, ИНН 6664046660, КПП 667401001             www.vesna-k.ru

Прайс-лист от 14.02.18г.

Трубы из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом (ВЧШГ)

Трубы из ВЧШГ по ISO 2531 для водоснабжения и водоотведения с наружным цинковым (Zn) и лаково-битумным покрытием по ISO 8179; с внутренним цементно-песчаным покрытием по ISO 4179; соединение «Тyton»; класс К9; рабочее давление 1,6 МПа; L-5,8м.

| Номинальный диаметр Dу, мм. | Наружный диаметр Dn, мм. | Толщина стенки S, мм. | Толщина ЦПП S1, мм. | Масса трубы m, кг. | Допустимый угол осевого отклонения град,º | Цена с НДС руб./шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 118 | 6,0 | 3 | 104/91 | 5 | 10248 |
| 150 | 170 | 6,0 | 3 | 156/138 | 5 | 15479 |
| 200 | 222 | 6,3 | 3 | 211/185 | 4 | 21209 |
| 250 | 274 | 6,8 | 3 | 276/244 | 4 | 27415 |
| 300 | 326 | 7,2 | 3 | 346/309 | 4 | 34846 |
| 350 | 378 | 7,7 | 5 | 452/451 | 3 | - |
| 400 | 429 | 8,1 | 5 | 542/460 | 3 | 54287 |
| 450 | 480 | 8,6 | 5 | 640/557 | 3 | - |
| 500 | 532 | 9,0 | 5 | 741/638 | 3 | 74884 |
| 600 | 635 | 9,9 | 5 | 964/842 | 3 |  |
| 700 | 738 | 10,8 | 6 | 1248/1080 | 2 | 98800 |

Цены оптовые.